| ## МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Лабинского района ул. Монтажная, д.6, г. Усть-Лабинск, 352332 Телефон / Факс: 8 (86135) 52001 E-mail: litorovich@mail.ru 14.01.2020 № 11-9-50-16; Главе Муниципального образования Усть-Лабинский район С.А. Запорожскому Главам городского и сельских поселений Усть-Лабинского района. | ## МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Отдел надзорной деятельности Усть-Лабинского района ул. Монтажная, д.6, г. Усть-Лабинск, 352332 Телефон / Факс: 8 (86135) 2-15-40 E-mail: litorovich@mail.ru 02.11.2015 № 23-_____ -9-50; Главе МО Усть-Лабинский район С.В. Батурину Прокурору Усть-Лабинского района С.К. Кириченко Начальнику Управления образования МО Усть-Лабинский район А.А. Баженовой Директору МБОУ СОШ № 22 Н.М. Аксенову. |
| --- | --- |

На сегодняшний день на территории Усть-Лабинского района зарегистрировано 5 пожаров (АППГ – 6), гибели и травмирования людей не произошло.

В связи с понижением температур воздуха, жители Кубани начали интенсивнее обогревать свои дома, в том числе при помощи электронагревательных приборов и печей. При этом, многие не задумываются о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности во время их эксплуатации.

Одной из наиболее распространенных причин пожаров в зданиях жилого сектора в зимний период является нарушение мер пожарной безопасности при эксплуатации печей и печного оборудования. Значительное количество пожаров происходят по причине перекала печей. Появление трещин в кирпичной кладке дымоходов также способствует возникновению пожаров.

Глубоко заблуждаются те граждане, которые считают, что необязательно чистить перед началом отопительного сезона дымоходы печей от скопившейся сажи. Мало кто знает, что горящая сажа развивает очень высокую температуру, от которой трескается дымоход, и летящие через трещины искры, попадая на сгораемые материалы, приводят к их воспламенению. Нередки случаи, когда в качестве средства для розжига печи используются легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или керосин).

Для того чтобы обезопасить себя и свой дом от пожаров в зимний период, владельцам домов с печным отоплением следует помнить:

- на сгораемом полу перед топкой печи, необходимо установить металлический лист размером не менее 50-70 см;

- максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов;

- золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место;

- в промежутках между топкой печи, необходимо очищать дымоход от сажи.

В случае, если необходимо произвести ремонт печного оборудования, то это необходимо выполнить при помощи квалифицированных специалистов или специализированных организаций.

При эксплуатации печи категорически запрещается:

- разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- хранить дрова и уголь на предтопочном листе;

- перекаливать печь.

Другой распространенной причиной пожаров в зимнее время года по-прежнему остается нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. Как правило, для того, чтобы согреть своё жильё в холодное время года граждане повсеместно используют бытовые электронагревательные приборы, зачастую изготовленные самодельно. В результате аварийных режимов работы самодельных электроприборов происходит короткое замыкание электрической сети и как следствие - пожар.

Для того, чтобы не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить о том, что нормальная работа электроприборов обеспечивается их правильным устройством. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, а также приборы с пересохшими или поврежденными проводами. Важно также исключить возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.

При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону «101».

В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами горения.

Важно помнить, что ценой несоблюдения мер пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.

В настоящее время на территории Усть-Лабинского района проводится комплекс профилактических мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и их последствий. Помимо сотрудников МЧС России к проведению профилактических мероприятий привлечены органы местного самоуправления, сотрудники полиции, служба социальной защиты населения, казачьи формирования, добровольные пожарные подразделения и т.д.

Одновременно с этим, большая информационная работа, направленная на доведение до населения мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения, проводится при помощи средств массовой информации.

В целях активизации работы по информированию населения о проводимых профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение пожаров и повышение культуры безопасного жизнедеятельности рекомендуем:

- разместить на интернет-сайтах поселений вышеуказанную информацию: «Как уберечь свой дом от пожара в зимний пожароопасный период».

При проведении профилактических мероприятий на подведомственной территории, довести данную информацию для граждан,  особое внимание уделить эксплуатации электронагревательных приборов и печей.

Начальник отдела

подполковник внутренней  службы 		                                      А.Ю. Смирнов

В.В.Лазарев

88613552001